**流式细胞分析仪常见问题**

Q: 如何获得独立操作资格

A: 使用流式细胞仪分析样本的用户，经过管理员培训，能够独立操作仪器，并且态度认真、具有责任心的用户，经管理员认定可获得仪器的独立操作资格，签署“独立用户声明”后将可预约和使用非工作时间段的机时。

Q: 非工作时间如何使用中心仪器

A: 具备独立操作资格的用户可以在非工作时间使用中心的仪器，不具备独立操作资格的用户不得在非工作时间使用中心的仪器。

Q: 如何拷贝数据

A: 用户不得使用U盘等移动存储器从中心所有仪器附带的计算机上直接拷贝数据，可使用CD刻录数据，将数据传输到专门用来处理数据的计算机上，再使用U盘等移动存储器拷贝数据。重要的数据请立即拷贝。**流式用户很多，防备有人误操作，丢失数据。**

Q: 没有鞘液怎么办？

A: 用干净的容器从Millipore纯水仪直接接水，加入鞘液筒即可。

Q: 使用过的样本和样本管如何处理？

A: PI染料染色的样本和试管测试完成后直接扔到垃圾桶中。其他染色的试管要回收，放到盛有水的水槽中，以备后续处理。