Force Plate Actimeter使用注意事项

仪器使用结束后请务必用75%的酒精擦洗测力板，之后用柔软的纸擦干！

* 1. 实验动物的体重不要超过500g。超过体重会导致仪器的损坏。
	2. 实验动物体重低于40g会降低测量的准确度。
	3. 使用之前必须进行调平，以确保数据的可靠性。
	4. 数据转换器切勿带电插拔。
	5. 实验进行过程中禁止喧哗吵闹，禁止来回走动，避免对动物产生干扰。
	6. 实验箱上不要放置其他物体，实验箱不要与其他物体接触，避免对数据测量产生干扰。
	7. 实验过程中遇到任何异常及时联系管理员。
	8. 实验结束后所有仪器复位，做好使用登记。